經濟部能源局 公告

發文日期：中華民國111年6月2日
發文字號：能技字第11105006840號
附件：身分關係揭露表1份

主旨：公告第3次受理申請111年「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」之期間及優先補助項目。

依據：「節能績效保證專案示範推廣補助要點」第6點第3項及第19	點。

公告事項：
1. 受理申請期間：自即日起至111年6月30日止（以郵戳為憑）。
2. 指定送達地點：經濟部能源局(地址：104100臺北市中山區復興北路2號12樓)。
3. 補助對象: 依法設立登記之法人、醫療機構、機關及學校。
4. 補助條件:
(一)申請補助單位契約用電容量達100瓩以上或整合自身及所屬(轄)單位累積契約用電容量達500瓩以上者。
(二)績效保證計畫節能率不得低於10%。
(三)該績效保證計畫項目未獲其他政府機關補助者。
補助額度：
(一)單一績效保證計畫補助金額以新臺幣500萬元為上限，且未超過該計畫執行經費20%為原則；整合自身及所屬(轄)累積契約用電容量達500瓩以上之績效保證計畫，補助金額以新臺幣1,500萬元為上限，且未超過該計畫執行經費20%為原則。
(二)申請單位為中小企業，其補助比例上限得提高為計畫執行經費30%。
(三)優先補助項目，其補助比例得就優先補助項目部分所需經費，提高10%補助比例上限。
優先補助項目：
(一)服務業能源管理系統：安裝後可針對區域或空間提供室內溫度集中監控及紀錄之管理系統。
(二)服務業中央空調系統：水側系統耗能指標值低於0.75kW/RT、空氣側系統耗能指標值低於0.25kW/RT之改善項目。
(三)能源效率分級標示1級之蒸氣壓縮式冰水機組。
(四)電源控制器：安裝後可針對區域或空間提供電源控制管理之設備。
(五)空調溫度控制器：安裝後可針對區域或空間提供室內溫度調節控制之設備。
申請服務業中央空調水側系統耗能指標值低於0.75kW/RT者，應建置可視化監測系統，並配合提供改善後1年之量測資料，可視化監測系統需包含項目如下：
(一)水側系統用電資訊：含冰水主機總用電功率、附屬設備總用電功率(含冰水泵、冷卻水泵及冷卻水塔)。
(二)水側系統冷凍能力：含冰水系統主幹管冰水流量、進/出水溫度，並標示系統總冷凍能力。
(三)水側系統冷卻能力：含冷卻水系統主幹管冷卻水流量、進/出水溫度，並標示系統總冷卻能力。
(四)外氣環境資訊：含外氣乾球溫度(℃)及外氣濕度(%)。

1. 詳細申請規定，請參考「節能績效保證專案示範推廣補助要點」 (可於本局機關網站:https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/Law/Content.aspx?menu_id=1053查詢)。
2. 如申請人屬「公職人員利益衝突迴避法」第2條及第3條所定公職人員或關係人者，請一併檢具「公職人員及關係人身分關係揭露表」(如附件)。